Приложение 1

Сведения

о выявлении и устранений нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищённости в 2025 году

(проверки контрольно-надзорных органов)

С 01.01.2025 по 30.09.2026

| № | Наименование учреждения | Дата проверки | Наименование надзорного органа, проводившего проверку. Акт проверки | Выявленные нарушения. Срок устранения нарушений. | Принятые (принимаемые) мероприятия, по устранению выявленных нарушений | Необходимые денежные средства на устранение нарушений (руб.) | Сведения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГКУСО СРЦН «Планета детства» | 13.02.2025 | Прокуратура Барышского района по соблюдение мер пожарной безопасности, антитеррористической защищённости. Представление от 03.04.2025 №07-01-2025/Прдп167-25-20730009 об устранении нарушений закона | 1.Монтаж и техническое обслуживание противопожарной двери, ведущей из коридора в склад, осуществляется без привлечения специализированной организации, что нарушает п.8 приложения Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, п.54 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 2.Место хранения огнетушителей не оборудовано соответствующими знаками, что нарушает п. 4.13 «ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», | 1. Заключен договор № 100194433125100028 от 21.03.2025 с ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск» на техническое обслуживание противопожарной двери, ведущей из коридора в склад. 2.Приобретены соответствующие знаки, которыми оборудовали места хранения огнетушителей. | - | Глазова Елена Евгеньевна, заместитель директора |
| 2 | ОГКУСО СРЦН «Планета детства» | Май 2025 | Прокуратура Барышского района по доступной среде Представление об устранении нарушений закона от 20.05.2025г. №07-01-2025/Прдп239-25-20730009 | Нет доступности для беспрепятственного доступа в учреждение социального типа для инвалидов, использующих кресло-коляски, на доступность входной группы приемного отделения для маломобильных групп населения, в виде благоустройства входной группы, санитарного узла, пандус. | Было внесено в проект сметы на 2026 год на сумму в размере 1508,6 тыс.руб., было внесено в проект сметы на 2026 год на осуществление ремонта. | 1508,6 тыс.руб | Глазова Елена Евгеньевна, заместитель директора |
| 3 | ОГКУСО СРЦН «Планета детства» | Сентябрь 2025 | Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области Акт обязательного профилактического визита № 152 от 16.09.2025 | Нарушений не выявлено | - | - | - |

Приложение 2

Проблемы и пути решения проблем в подведомственных учреждениях (не устранённые нарушения за предыдущие годы)

| № | Наименование учреждения | Проблема | Предлагаемые пути решения проблемы | Принимаемые меры по устранению проблемы | Необходимые денежные средства на устранение проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГКУСО СРЦН «Планета детства» | Нет доступности для беспрепятственного доступа в учреждение социального типа для инвалидов, использующих кресло-коляски, на доступность входной группы приемного отделения для маломобильных групп населения, в виде благоустройства входной группы, санитарного узла, пандус. | Внести необходимые денежные средства в смету на 2026 год | Внесено в проект сметы на 2026 год на сумму в размере 1508,6 тыс.руб., было внесено в проект сметы на 2026 год на осуществление ремонта.- | 1508,6 тыс.руб |

Директор ОГКУСО СЧРЦН «Планета детства»								Л.М.Рыженкова

Глазова Елена Евгеньевна

88425324707